**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.1 บ้านแม่ดอกแดง

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 107 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 44 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.5 บ้านเกาะ

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 58 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาหมู่ 5 บ้านเกาะ คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 .

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.6 บ้านสันอุ้ม (ศาลาเสื้อบ้าน)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 58 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาหมู่ 6 บ้านสันอุ้ม คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 .

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.7 บ้านร้องขี้เหล็ก (วัดร้องขี้เหล็ก)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 70 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.9 บ้านป่าสักน้อย (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 85 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง (ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 95 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 9 บ้านป่าไผ่ศรีโขง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.11 บ้านกิ่วแล

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 132 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจพบเชื้อ | ตรวจไม่พบ | เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาของของหมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 ตรวจไม่พบ โดยในกระบวนการผลิตน้ำควรมีการเช็คระบบผลิตน้ำประปาในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอาจใช้การเติมคลอรีน การใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) การใช้โอโซน ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาก่อนนำไปใช้ในการบริโภคหรือต้มน้ำก่อนใช้บริโภค

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.12 บ้านปทุมนิเวศน์ (วัดปทุมสราราม)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 158 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาหมู่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 .

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** ม.13 บ้านหนองบัวพัฒนา (หนองน้ำแดง)

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 298 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาหมู่ 12 บ้านหนองบัวพัฒนา คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 .

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

**รายงานการแปลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้**

**ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่**

**สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ** สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย

**วันที่เก็บ** 29 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการที่ทดสอบ** | **หน่วย** | **ผลการทดสอบ** | **เกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563** | **การแปลผล** |
| 1 | ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มิลลิกรัม/ลิตร | 46 | ไม่เกิน 500 | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 2 | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |
| 3 | อี.โคไล | MPN/100ml | ตรวจไม่พบ | ตรวจไม่พบ | ไม่เกินค่ามาตรฐาน |

**คำแนะนำ**

น้ำประปาสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย คุณภาพน้ำที่ตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย พ.ศ.2563 .

 ลงชื่อ.......................................................ผู้แปลผลข้อมูล

 ( นายวสันต์ มอญแสง )

 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ